## ОПС серии
ВНУТРЕННИЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА DELTA СЕРИИ DT, SECURITY FORCE, OPTIMUS
Наименование | Артикул | В/Ач | Габариты | РРЦ (Розница реком.) РУБ | Примечание
DELTA DT
DT 4003 | 4614010040018 | 4/0,3 | 26х21х40 | 125.55
DT 401 | 4614010040020 | 4/1 | 35х22х64 | 238.73
DT 4035 | 4614010040022 | 4/3,5 | 90х34х60 | 804.64
DT 4045 | 4614010040021 | 4/4,5 | 70х47х101 | 642
DT 4045 (47мм) | 4614010040023 | 4/4,5 | 47х47х101 | 644.85
DT 6012 | 4614010040026 | 6/1,2 | 97х24х51 | 451.78
DT 6015 | 4614010040028 | 6/1,5 | 97х24х51 | 458.44
DT 6023 | 4614010040027 | 6/2,3 | 44х47х101 | 562.11
DT 6023 (75) | 4614010040025 | 6/2,8 | 43х37х75 | 607.76
DT 6028 | 4614010040024 | 6/2,8 | 66х33х97 | 658.17
DT 6033 | 4614010040030 | 6/3,3 | 134х34х61 | 752.33
DT 6033 (125мм) | 4614010040032 | 6/3,3 | 125х33х61 | 762.79
DT 6045 | 4614010040031 | 6/4,5 | 70х47х100 | 778.01
DT 606 | 4614010040029 | 6/6 | 70х48х101 | 794.18
DT 612 | 4614010040033 | 6/12 | 151х50х94 | 1437.13
DT 12008 (T13) | 4614010040003 | 12/0,8 | 97х25х63 | 940.65 | под заказ
DT 12008 (T9) | 4614010040002 | 12/0,8 | 97х25х63 | 990.11 | выводится
DT 12012 | 4614010040004 | 12/1,2 | 97х45х52 | 739.01
DT 12022 | 4614010040001 | 12/2,2 | 179х35х61 | 1129.92
DT 12032 | 4614010040005 | 12/3,3 | 134х67х61 | 1264.98
DT 12045 | 4614010040006 | 12/4,5 | 90х70х101 | 1422.86
DT 1207 | 4614010040008 | 12/7 | 151х65х95 | 1496.1
DT 1212 | 4614010040013 | 12/12 | 151х98х94 | 2890.43
DT 1218 | 4614010040015 | 12/18 | 181х77х160 | 4112.6
DT 1226 | 4614010040010 | 12/26 | 175х166х125 | 7037.27
DT 1233 | 4614010040009 | 12/33 | 197х130х159 | 8121.54
DT 1240 | 4614010040016 | 12/40 | 196х166х173 | 10999.6
DT 1265 | 4614010040019 | 12/65 | 350х167х174 | 17770.56
DT 1275 | 4614010040017 | 12/75 | 260х168х211 | 17969.34
DT 12100 | 4614010040007 | 12/100 | 330х173х215 | 23460.11
DT 12120 | 4614010040011 | 12/120 | 410х176х224 | 24835.41
DT 12150 | 4614010040014 | 12/150 | 486х171х243 | 35735.15
DT 12200 | 4614010040012 | 12/200 | 522х238х218 | 44527.22
SF (АКБ)
SF 6045 | 4614030010013 | 6/4,5 | 70х47х100 | 543.08
SF 12012 | 4614030010003 | 12/1,2 | 97х44х52 | 612.52
SF 12022 | 4614030010002 | 12/2,2 | 179х35х61 | 859.8
SF 12045 | 4614030010004 | 12/4,5 | 90х70х101 | 963.48
SF 1207 | 4614030010005 | 12/7 | 151х65х95 | 1053.83
SF 1212 | 4614030010001 | 12/12 | 151х98х95 | 2264.6
SF 1217 | 4614030010010 | 12/17 | 181х77х167 | 3223.32
SF 1218 | 4614030010012 | 12/18 | 181х77х167 | 3650.36
SF 1226 | 4614030010008 | 12/26 | 166х175х125 | 5129.34
SF 1240 | 4614030010011 | 12/40 | 197х165х170 | 7932.27
SF 1265 | 4614030010009 | 12/65 | 350х166х177 | 13929.02
SF 12100 | 4614030010007 | 12/100 | 330х172х216 | 19321.82
SF 12120 | 4614030010006 | 12/120 | 410х176х224 | 22182.76
Battbee
BT 12012 | 4614060010001 | 12/1,2 | 97х44х52
BT 12022 | 4614060010003 | 12/2,2 | 179х35х61
BT 12045 | 4614060010005 | 12/4,5 | 90х70х101
BT 1207 | 4614060010008 | 12/7 | 151х65х95
BT 1212 | 4614060010006 | 12/12 | 151х98х95
BT 1218 | 4614060010004 | 12/18 | 181х77х167
BT 1226 | 4614060010009 | 12/26 | 166х175х125
BT 1240 | 4614060010007 | 12/40 | 197х165х170

## UPS серии
ВНУТРЕННИЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА DELTA СЕРИЙ DTM, DTM L, HR, HR W, FT M, $
Наименование | Артикул | В/Ач | Габариты | Закупочная цена | МОЦ USD | РРЦ (Розница реком.) РУБ | Примечание
Delta DTM, DTM L. Срок службы DTM - 8 лет, DTM L - до 12 лет
DTM 6012 | 4614010050014 | 6/1,2 | 97х24х52 | 4.99 | 6.03 | 638.15
DTM 6032 | 4614010050015 | 6/3,2 | 134х34х61 | 7.51 | 9.07 | 957.72
DTM 6045 | 4614010050016 | 6/4,5 | 70х47х101 | 7.64 | 9.25 | 977.64
DTM 607 | 4614010050017 | 6/7 | 151х34х94 | 10.27 | 12.42 | 1310.15
DTM 612 | 4614010050018 | 6/12 | 151х50х94 | 14.52 | 17.56 | 1851.73
DTM 12008 (T9) | 4614010050029 | 12/0,8 | 96х25х62 | 8.66 | 10.47 | 1105.07
DTM 12008 | 4614010050002 | 12/0,8 | 96х25х62 | 8.66 | 10.47 | 1174.13 | выводится
DTM 12012 | 4614010050005 | 12/1,2 | 97х43х52 | 8.72 | 10.55 | 1114.03
DTM 12022 | 4614010050001 | 12/2,2 | 178х35х61 | 10.47 | 12.64 | 1336.04
DTM 12032 | 4614010050007 | 12/3,2 | 134х67х61 | 13.28 | 16.06 | 1695.43
DTM 12045 | 4614010050003 | 12/4,5 | 90х70х101 | 13.78 | 16.67 | 1758.15
DTM 1205 | 4614010050006 | 12/5 | 90х70х101 | 15.35 | 18.56 | 1958.26
DTM 1207 | 4614010050004 | 12/7 | 151х65х94 | 16.32 | 19.75 | 2084.69
DTM 1209 | 4614010050010 | 12/9 | 151х65х94 | 20.08 | 24.31 | 2562.56
DTM 1212 | 4614010050008 | 12/12 | 151х98х95 | 29.88 | 36.15 | 3815.96
DTM 1215 | 4614010050011 | 12/15 | 151х98х95 | 35.82 | 43.34 | 4571.59 | под заказ
DTM 1217 | 4614010050012 | 12/17 | 181х77х167 | 41.76 | 50.54 | 5332.2
DTM 1226 | 4614010050013 | 12/26 | 166х175х125 | 71.73 | 86.81 | 9158.12
DTM 1233 L | 4614010640007 | 12/33 | 195х130х155 | 81.57 | 98.71 | 10412.52
DTM 1240 L | 4614010640008 | 12/40 | 198х166х170 | 115.47 | 139.72 | 14740.2
DTM 1255 L | 4614010640012 | 12/55 | 239х132х205 | 130.25 | 157.62 | 16629.76
DTM 1265 L | 4614010640009 | 12/65 | 350х167х179 | 176.04 | 213 | 22470.68
DTM 1275 L | 4614010640013 | 12/75 | 258х166х206 | 184.21 | 222.9 | 23517.01
DTM 1290 L | 4614010640014 | 12/90 | 306х169х211 | 219.63 | 265.74 | 28037.83
DTM 12100 L | 4614010640002 | 12/100 | 330х171х215 | 225.41 | 272.74 | 28773.55
DTM 12120 L | 4614010640001 | 12/120 | 410х176х224 | 266.35 | 322.31 | 34005.19
DTM 12150 L | 4614010640004 | 12/150 | 482х170х240 | 344.18 | 416.43 | 43936.85
DTM 12200 L | 4614010640005 | 12/200 | 522х238х218 | 438.81 | 530.96 | 56016.92
DTM 12250 L | 4614010640006 | 12/250 | 520х269х221 | 546.39 | 661.12 | 69751.61
Delta HR. Срок службы HR до 26 Ач - 10 лет, от 40 Ач - 12 лет.
HR 6-4.5 | 4614010180016 | 6/4,5 | 70х47х101 | 9.1 | 11.02 | 1162.81
HR 6-7.2 | 4614010180019 | 6/7,2 | 151х34х94 | 14.08 | 17.05 | 1797.97
HR 6-9 | 4614010180018 | 6/9 | 151х34х94 | 15.86 | 19.2 | 2025.96
HR 6-12 | 4614010180015 | 6/12 | 151х50х94 | 17.41 | 21.07 | 2224.07
HR 6-15 | 4614010180017 | 6/15 | 151х50х94 | 18.34 | 22.19 | 2341.55
HR 12-4.5 | 4614010180010 | 12/4,5 | 90х70х101 | 18.52 | 22.4 | 2362.45
HR 12-5 | 4614010180008 | 12/5 | 90х70х101 | 18.73 | 22.68 | 2391.32
HR 12-5.8 | 4614010180009 | 12/5,8 | 90х70х101 | 19.4 | 23.47 | 2474.95
HR 12-7.2 | 4614010180011 | 12/7,2 | 151х65х94 | 19.71 | 23.86 | 2516.76
HR 12-9 | 4614010180014 | 12/9 | 151х65х94 | 24.99 | 30.21 | 3190.76
HR 12-12 | 4614010180001 | 12/12 | 151х98х95 | 32.49 | 39.31 | 4146.49
HR 12-15 | 4614010180004 | 12/15 | 151х98х95 | 43.23 | 52.31 | 5518.36
HR 12-18 | 4614010180005 | 12/18 | 181х77х167 | 48.61 | 58.82 | 6206.29
HR 12-26 | 4614010180003 | 12/26 | 165х125х175 | 88.68 | 107.29 | 11319.47
HR 12-40 | 4614010180007 | 12/45 | 198х166х170 | 137.92 | 166.9 | 17607.4
HR 12-65 | 4614010180013 | 12/65 | 350х167х179 | 215.74 | 261.07 | 27542.04
HR 12-100 | 4614010180002 | 12/100 | 330х171х215 | 269.83 | 326.5 | 34448.21
Delta HR W. Срок службы HR W - 10 лет.
HR 12-21 W | 4614010630002 | 12/5 | 90х70х101 | 19.87 | 24.04 | 2534.68
HR 12-24 W | 4614010630003 | 12/6 | 151х52х94 | 23.15 | 28.03 | 2955.8
HR 12-28 W | 4614010630005 | 12/7 | 151х65х94 | 23.93 | 28.95 | 3053.37
HR 12-34 W | 4614010630004 | 12/9 | 151х65х94 | 25.59 | 30.97 | 3269.4
HR 12-51 W | 4614010630006 | 12/12 | 151х98х95 | 37.22 | 45.04 | 4752.78
HR 12-80 W | 4614010630007 | 12/20 | 181х77х167 | 59.93 | 72.49 | 7649.85
REVOLTER GP. Срок службы до 18 Ач - 5 лет, от 26 Ач - 10 лет
GP 1205 | 4614040020014 | 12/5 | 90x70x102 | 11.18 | 12.8 | 1157.5
GP 1207 | 4614040020015 | 12/7,2 | 150x65x94 | 14.12 | 16.17 | 1460.91
GP 1209 | 4614040020016 | 12/9 | 151x65x94 | 17.42 | 19.93 | 1801.4
GP 1212 | 4614040020018 | 12/12 | 151x98x95 | 26.48 | 30.32 | 2739.2
GP 1218 | 4614040020019 | 12/18 | 181x77x158 | 35.3 | 40.42 | 3652.27
GPL 1226 | 4614040030035 | 12/26 | 166x126x174 | 58.84 | 67.37 | 6087.11
GPL 1233 | 4614040030036 | 12/33 | 196x130x155 | 74.14 | 84.87 | 7669.76
GPL 1240 | 4614040030039 | 12/40 | 197x165x169 | 96.5 | 110.49 | 9982.86
GPL 1255 | 4614040030041 | 12/55 | 230x140x207 | 115.32 | 132.03 | 11930.74
GPL 1265 | 4614040030040 | 12/65 | 350x167x174 | 157.55 | 180.38 | 16299.19
GPL 1275 | 4614040030038 | 12/75 | 260x167x212 | 171.37 | 196.2 | 17729.66
GPL 1290 | 4614040030042 | 12/90 | 307x168x211 | 180.41 | 206.55 | 18665.56 | под заказ
GPL 12100 | 4614040030029 | 12/100 | 330x172x218 | 184.74 | 211.52 | 19113.53
GPL 12120 | 4614040030030 | 12/120 | 406x174x215 | 223.58 | 255.98 | 23131.02
GPL 12140 | 4614040030032 | 12/140 | 340x173x280 | 273.5 | 313.13 | 28296.51 | под заказ
GPL 12150 | 4614040030031 | 12/150 | 485x170x240 | 323.6 | 370.49 | 33479.11 | под заказ
GPL 12200 | 4614040030034 | 12/200 | 522x239x217 | 407.72 | 466.8 | 42181.78
GPL 12250 | 4614040030037 | 12/250 | 520x269x220 | 473 | 541.53 | 48935.62 | под заказ
Delta серия FT M (AGM, фронт-терминальные, 12 лет)
FT 12-50 M | 4614010550005 | 12/50 | 277х106х222 | 157.12 | 190.12 | 18998.19
FT 12-100 M | 4614010550002 | 12/100 | 508х110х223 | 255.78 | 309.49 | 30924.94
FT 12-105 M | 4614010550001 | 12/105 | 395х110х286 | 284.28 | 343.96 | 34370.56
FT 12-125 M | 4614010550003 | 12/125 | 436х108х317 | 309.32 | 374.27 | 37398.04
FT 12-150 M | 4614010550004 | 12/150 | 548х105х316 | 389.96 | 471.86 | 47148.52
FT 12-180 M | 4614010550006 | 12/180 | 546х125х317 | 435.04 | 526.38 | 52598.19

## GEL
ВНУТРЕННИЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА DELTA СЕРИИ GEL, GX
Наименование | Артикул | В/Ач | Габариты | РРЦ (Розница реком.) РУБ | Примечание
Delta GEL (AGM+GEL). Срок службы 12 лет
GEL 12-15 | 4614010140006 | 12/15 | 151х98х100 | 4737.85
GEL 12-20 | 4614010140007 | 12/20 | 181х77х167 | 7008.71
GEL 12-26 | 4614010140005 | 12/26 | 174х166х125 | 9743.5
GEL 12-33 | 4614010140008 | 12/33 | 194х132х168 | 12822.76
GEL 12-45 | 4614010140009 | 12/45 | 196х166х173 | 16945.35
GEL 12-55 | 4614010140013 | 12/55 | 228х137х214 | 18839.89
GEL 12-65 | 4614010140010 | 12/65 | 350х167х173 | 24730.6
GEL 12-75 | 4614010140011 | 12/75 | 260х168х219 | 25382.68
GEL 12-85 | 4614010140012 | 12/85 | 260х168х219 | 27031.32
GEL 12-100 | 4614010140001 | 12/100 | 333х173х222 | 32299.8
GEL 12-120 | 4614010140002 | 12/120 | 406х172х228 | 41961.67
GEL 12-150 | 4614010140003 | 12/150 | 484х170х241 | 53520.07
GEL 12-200 | 4614010140004 | 12/200 | 522х239х222 | 62218.24
DELTA GX (GEL). Срок службы 15 лет
GX 12-12 | 4614010170003 | 12/12 | 151х95х101 | 5437.72
GX 12-17 | 4614010170005 | 12/17 | 181х77х167 | 7876.84
GX 12-24 | 4614010170015 | 12/24 | 166х175х125 | 11865.03
GX 12-33 | 4614010170012 | 12/33 | 195х130х180 | 14944.28
GX 12-40 | 4614010170011 | 12/40 | 197х165х170 | 16822.9 | под заказ
GX 12-45 | 4614010170014 | 12/45 | 197х165х170 | 19194.31
GX 12-55 | 4614010170021 | 12/55 | 239х132х210 | 23140.69
GX 12-60 | 4614010170020 | 12/60 | 258х166х235 | 26732.66 | под заказ
GX 12-65 | 4614010170019 | 12/65 | 350х167х183 | 29669.55
GX 12-75 | 4614010170022 | 12/75 | 258х166х215 | 29793
GX 12-80 | 4614010170017 | 12/80 | 350х167х183 | 31397.83 | под заказ
GX 12-90 | 4614010170018 | 12/90 | 306х169х215 | 35604.05
GX 12-100 | 4614010170002 | 12/100 | 330х171х220 | 36055.04
GX 12-120 | 4614010170004 | 12/120 | 410х176х224 | 45687.04
GX 12-150 | 4614010170009 | 12/150 | 482х170х240 | 55634.63
GX 12-200 | 4614010170007 | 12/200 | 522х238х227 | 68740.12
GX 12-230 | 4614010170006 | 12/230 | 520х269х208 | 87716.41 | под заказ
REVOLTER GL. Срок службы 12 лет
GL 12100 | 4614040010021 | 12/100 | 330x172x218 | 26535.9517
GL 12200 | 4614040010022 | 12/200 | 522x239x217 | 58562.365

## Проф.серии
ВНУТРЕННИЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА DELTA СЕРИЙ HRL X, CGD
Наименование | Артикул | В/Ач | Габариты | РРЦ (Розница реком.) РУБ | Примечание
HRL X (AGM, до 33Ач - 12 лет, от 45Ач - 15 лет)
HRL 12-7.2 X | 4614010610012 | 12/7,2 | 151х65х94 | 3183.79
HRL 12-9 (1234W) X | 4614010610015 | 12/9 | 151х65х94 | 3447.61
HRL 12-12 X | 4614010610002 | 12/12 | 151х98х95 | 4700.02
HRL 12-18 X | 4614010610005 | 12/17,8 | 181х77х167 | 7424.85
HRL 12-26 X | 4614010610008 | 12/28 | 165х125х175 | 11130.31
HRL 12-33 X | 4614010610007 | 12/33 | 195х130х155 | 13373.3
HRL 12-45 X | 4614010610010 | 12/45 | 198х166х170 | 17654.19
HRL 12-55 X | 4614010610009 | 12/55 | 229х138х208 | 20843.95
HRL 12-65 X | 4614010610011 | 12/65 | 350х167х179 | 27777.99 | под заказ
HRL 12-75 X | 4614010610013 | 12/75 | 258х166х210 | 29290.24
HRL 12-80 X | 4614010610014 | 12/80 | 350х167х179 | 30059.8 | под заказ
HRL 12-90 X | 4614010610017 | 12/90 | 306х169х210 | 32777.67
HRL 12-100 X | 4614010610001 | 12/100 | 330х171х215 | 34439.25
HRL 12-140 X | 4614010610004 | 12/140 | 341х173х283 | 46790.12 | под заказ
HRL 12-180 X | 4614010610006 | 12/180 | 522х238х218 | 64835.56 | под заказ
Delta CGD (AGM, карбоновая техноголоия,15 лет)
CGD 1208 | 4614010020003 | 12/8 | 151х65х94 | 3478.47
CGD 1212 | 4614010020004 | 12/12 | 151х98х95 | 5859.84
CGD 1233 | 4614010020008 | 12/33 | 197х130х159 | 15461.97
CGD 1255 | 4614010020007 | 12/55 | 230х138х205 | 24009.81
CGD 12100 | 4614010020001 | 12/100 | 330х173х212 | 39218.92
CGD 12200 | 4614010020005 | 12/200 | 522х238х218 | 71267.84

## RBM модули
Батарейные модули DELTA RBM
Код | Артикул | Наименование модели | Изображение | РРЦ (Розница реком.) РУБ
Delta RBM |  |  |  | 3
RBM2 | 1114010340006 | Батарейный модуль DELTA RBM2 |  | 2565
RBM6 | 1114010340009 | Батарейный модуль DELTA RBM6 |  | 11861
RBM7 | 1114010340014 | Батарейный модуль DELTA RBM7 |  | 17237
RBM17 | 1114010340007 | Батарейный модуль DELTA RBM17 |  | 3461
RBM31 | 1114010340015 | Батарейный модуль DELTA RBM31 |  | 28325
RBM43 | 1114010340001 | Батарейный модуль DELTA RBM43 |  | 38293
RBM48 | 1114010340008 | Батарейный модуль DELTA RBM48 |  | 11189
RBM55 | 1114010340016 | Батарейный модуль DELTA RBM55 |  | 37397
RBM113 | 1114010340010 | Батарейный модуль DELTA RBM113 |  | 6149
RBM140 | 1114010340003 | Батарейный модуль DELTA RBM140 |  | 75029
RBM152 | 1114010340002 | Батарейный модуль DELTA RBM152 |  | 51397

## МОТО
ВНУТРЕННИЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА СЕРИИ DELTA CT, DELTA EPS, RED ENERGY DS $
| Артикул | В/Ач | Габариты ДхШхВ (мм) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
DELTA CT
CT 12025 | 3401010030001 | 12/2,5 | 114*39*87 | 1528
CT 12026 | 3401010030003 | 12/2,5 | 115*50*86 | 1527
CT 1204 | 3401010030004 | 12/4 | 114*70*87 | 1649
CT 1205 | 3401010030011 | 12/5 | 114*70*106 | 1925
CT 1205.1 | 3401010030010 | 12/5 | 120*61*129 | 2238
CT 1206.5 | 3401010030007 | 12/6.5 | 138*65*100 | 1849
CT 1207 | 3401010030008 | 12/7 | 150*86*94 | 2313
CT 1207.1 | 3401010030009 | 12/7 | 114*70*132 | 2478
CT 1207.2 | 3401010030005 | 12/7 | 114*70*108 | 2724
CT 1208 | 3401010030006 | 12/8 | 150*66*95 | 2474
CT 1209 | 3401010030013 | 12/9 | 150*86*108 | 2833
CT 1209.1 | 3401010030012 | 12/9 | 151*71*107 | 3069
CT 1210 | 3401010030016 | 12/10 | 137*77*135 | 2950
CT 1210.1 | 3401010030015 | 12/10 | 150*86*93 | 3331
CT 1211 | 3401010030017 | 12/11 | 151*86*112 | 4017
CT 1212 | 3401010030014 | 12/12 | 150*86*131 | 3541
CT 1212.1 | 3401010030018 | 12/12 | 151*71*130 | 3541
CT 1212.2 | 3401010030022 | 12/12 | 151*71*146 | 4685
CT 1214 | 3401010030021 | 12/14 | 151*88*147 | 4609
CT 1214.1 | 3401010030019 | 12/14 | 132*89*164 | 5435
CT 1216 | 3401010030020 | 12/16 | 205*70*162 | 6030
CT 1216.1 | 3401010030024 | 12/16 | 151*88*164 | 6022
CT 1218 | 3401010030025 | 12/20 | 177*88*154 | 6267
CT 1220 | 3401010030023 | 12/20 | 204*91*159 | 6979
CT 1220.1 | 3401010030028 | 12/20 | 181*77*167 | 5911
CT 12201 | 3401010030026 | 12/20 | 177*88*154 | 6267
CT 1230 | 3401010030027 | 12/30 | 168*126*175 | 8398
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ DELTA EPS
| Артикул | В/Ач | Габариты ДхШхВ (мм) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
DELTA EPS НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
EPS 1214 | 3401010090003 | 12/14 | 151*88*147 | 6668
EPS 1215 | 3401010090002 | 12/14 | 148*87*144 | 6924
EPS 1216 | 3401010090005 | 12/16 | 205*70*162 | 7190
EPS 1218 | 3401010090004 | 12/20 | 177*88*154 | 7097
EPS 1218.1 | 3401010090001 | 12/18 | 151*87*161 | 7097
EPS 1220 | 3401010090008 | 12/24 | 205*87*162 | 9681
EPS 12201 | 3401010090011 | 12/20 | 176*87*154 | 8604
EPS 1230 | 3401010090007 | 12/30 | 166*130*175 | 11835
НОВИНКА! НАТРИЕВАЯ СЕРИЯ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ
| Артикул | В/Ач | Габариты ДхШхВ (мм) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
DELTA N
DELTA N 1204 | 3401010500006 | 12/2,5 | 114*70*87 | 2414
DELTA N 1205 | 3401010500005 | 12/3,8 | 114*70*106 | 3222
DELTA N 1207 | 3401010500007 | 12/5,0 | 150*86*94 | 3626
DELTA N 1207.1 | 3401010500008 | 12/5,0 | 114*70*132 | 3626
| Артикул | В/Ач | Габариты ДхШхВ (мм) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
RED ENERGY RS
RS 1204 | 3401070030003 | 12/4 | 114*70*87 | 1210
RS 1205 | 3401070030001 | 12/4,5 | 114*70*106 | 1445
RS 1205.1 | 3401070030007 | 12/6 | 120*61*129 | 1435
RS 1207 | 3401070030005 | 12/7 | 150*86*94 | 1737
RS 1207.1 | 3401070030002 | 12/6 | 114*71*131 | 1827
RS 1209 | 3401070030006 | 12/9 | 150*86*107 | 2233
RS 1210 | 3401070030004 | 12/9 | 136*77*131 | 2355
RS 1212 | 3401070030008 | 12/10 | 150*86*131 | 2316
RS 12201 | 3401070030009 | 12/20 | 177*88*154 | 3804
| Артикул | В/Ач | Габариты ДхШхВ (мм) | РРЦ (Розница реком.) РУБ | Sale
RED ENERGY DS
DS 1205.1 |  | 12/5 | 120*61*129 |  | 1185
DS 1207 |  | 12/7 | 150*86*94 |  | 1496
DS 1208 |  | 12/8 | 150*66*95 |  | 1622
DS 1210 |  | 12/10 | 137*77*135 |  | 1823
DS 1214 |  | 12/14 | 151*88*147 |  | 3042
DS 1216.1 |  | 12/16 | 151*88*164 |  | 3512
DS 1220 |  | 12/20 | 204*91*159 |  | 4361
YUASA (МОТО) | Артикул | Тип АКБ, В | Емкость, Ач
YB14A-A1 |  | 12 | 14
YB14L-A2 |  | 12 | 12
YB9-B с электролитом |  | 12 | 9
YT7B-BS(7B-4) с электролитом |  | 12 | 8
YTX14-BS |  | 12 | 12
YTX14-BS с электролитом |  | 12 | 12
YTX4L-BS |  | 12 | 4
YTX7A-BS |  | 12 | 7
YTX7L-BS |  | 12 | 7
YTX9-BS |  | 12 | 9
YTZ10S |  | 12 | 10
YTZ12S |  | 12 | 10
YTZ7S |  | 12 | 7

## АВТО
DELTA START MASTER
Автомобильные аккумуляторы DELTA START MASTER изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный встекловолоконном сепараторе) и разработаны специально для автомобилей с повышенными требованиями к энергопотреблению. Высокотехнологичный производственный процесс и особое внимание к качеству материалов позволили разработать аккумулятор с увеличенным сроком службы и высокой устойчивостью к глубокому разряду. Аккумулятор адаптирован для применения в автомобилях с системой START-STOP.
Модель | Корпус | Артикул | Напряжение, В | Ёмкость C20, Ач | Габариты,мм (ДхШхВ) | Полярность | Стартерный ток | Розничная цена | Штрихкод
DELTA START MASTER 60 Ah AGM | L2 | 3401010420004 | 12 | 60 | 242*175*190 | Обратная (- +) | 660 | 12722.8944 | 4656761035179
DELTA START MASTER 70 Ah AGM | L3 | 3401010420008 | 12 | 70 | 278*175*190 | Обратная (- +) | 720 | 14314.5194 | 4656761036152
DELTA START MASTER 80 Ah AGM | L4 | 3401010420002 | 12 | 80 | 315*175*190 | Обратная (- +) | 800 | 15906.1444 | 4656761035193
DELTA START MASTER 95 Ah AGM | L5 | 3401010420003 | 12 | 95 | 353*175*190 | Обратная (- +) | 850 | 19089.3944 | 4656761035155
DELTA START MASTER 105 Ah AGM | L6 | 3401010420001 | 12 | 105 | 394*175*190 | Обратная (- +) | 950 | 21211.5611 | 4656761035162
DELTA START MASTER EFB
Аккумуляторы DELTA START MASTER EFB изготавливаются по технологии Enhanced Flooded Battery (усовершенствованная батарея с жидким электролитом) и предлагают удвоенную устойчивость к циклическим нагрузкам по сравнению со стандартными стартерными АКБ. Аккумулятор адаптирован для применения в автомобилях с повышенным энергопотреблением и оснащенных системой START-STOP.
Модель |  | Артикул | Напряжение, В | Ёмкость C20, Ач | Габариты,мм (ДхШхВ) | Полярность | Стартерный ток | Розничная цена | Штрихкод
DELTA START MASTER 68 Ah EFB | L2 | 3401010420009 | 12 | 68 | 242*175*190 | Обратная (- +) | 700 | 10073.2178 | 4656761037111
DELTA START MASTER 75 Ah EFB | L3 | 3401010420010 | 12 | 75 | 278*175*190 | Обратная (- +) | 760 | 11229.2933 | 4656761037128
DELTA START MASTER 85 Ah EFB | L4 | 3401010420011 | 12 | 85 | 315*175*190 | Обратная (- +) | 820 | 12677.4194 | 4656761037135
DELTA START MASTER 95 Ah EFB | L5 | 3401010420012 | 12 | 95 | 353*175*190 | Обратная (- +) | 900 | 14514.6094 | 4656761037142
DELTA START MASTER 105 Ah EFB | L6 | 3401010420014 | 12 | 105 | 394*175*190 | Обратная (- +) | 950 | 16394.2428 | 4656761037159
АЗИАТСКИЙ ТИПОРАЗМЕР
DELTA START MASTER 65 Ah EFB Asia | D23 | 3401010420016 | 12 | 65 | 232*173*228 | Обратная (- +) | 640 | 11396.6141 | 4656761038750
DELTA START MASTER 75 Ah EFB Asia | D26 | 3401010420015 | 12 | 75 | 260*173*228 | Обратная (- +) | 700 | 12982.3759 | 4656761038767
START MASTER EFB 65 Ah Asia (с бортом) L | D23 | 3401010700004 | 12 | 65 | 232*173*222 | Обратная (- +) | 640 | 10190 | 4657828089869
START MASTER EFB 75 Ah Asia (с бортом) L | D26 | 3401010700003 | 12 | 75 | 260*173*222 | Обратная (- +) | 700 | 11490 | 4657828089876
START MASTER EFB 75 Ah Asia (с бортом) R | D26R | 3401010700002 | 12 | 75 | 260*173*222 | Прямая (+ -) | 700 | 11490 | 4657828089869
DELTA START MASTER EFB TRUCK
Аккумуляторы DELTA START MASTER EFB изготавливаются по технологии Enhanced Flooded Battery (усовершенствованная батарея с жидким электролитом) и предлагает удвоенную устойчивость к циклическим нагрузкам по сравнению со стандартными стартерными АКБ. Аккумулятор адаптирован для применения грузовой технике.
Модель |  | Артикул | Напряжение, В | Ёмкость C20, Ач | Габариты,мм (ДхШхВ) | Полярность | Стартерный ток | Розничная цена | Штрихкод
DELTA START MASTER 190 Ah EFB TRUCK L | D5/B | 3401010500011 | 12 | 190 | 510*222*197 | Обратная (+ -) | 1150 | 37216.7 | 4657828083126
DELTA START MASTER 190 Ah EFB TRUCK R | D5/B | 3401010500010 | 12 | 190 | 510*222*197 | Прямая (- +) | 1150 | 29308.1 | 4657828083119
DELTA START MASTER 225 Ah EFB TRUCK R | D6/C | 3401010700001 | 12 | 225 | 516*275*217 | Прямая (- +) | 1350 | 44376.5 | 4657828083133

## Лодки
DELTA MARINE RUNNER
Cерия MR - объединяет высокие стартерные свойства и устойчивость к работе в циклическом режиме. Влагозащищенный корпус и технология AGM обеспечивают беспроблемную работу аккумуля- тора на водном транспорте и эффективно минимизируют негативное влияние вибрации, влажности и брызг.
Модель | Артикул | Напряжение, В | Ёмкость C20, Ач | Габариты,мм (ДхШхВ) | Полярность | Розничная цена | Штрихкод
MR 1280 | 3401010500004 | 12 | 80 | 259*168*231 | Прямая (+ -) | 17651.67 | 4657828089425
MR 1295 | 3401010500003 | 12 | 95 | 306*168*225 | Прямая (+ -) | 20107.22 | 4657828089418
MR 12105 | 3401010500002 | 12 | 105 | 330*172*236 | Прямая (+ -) | 24461.11 | 4657828089432

## Тяговые АКБ
DELTA EV
Серия аккумуляторов DELTA EV — это тяговые батареи с жидким электролитом, специально разработанные для гольфкаров, клининговой и складской техники . Аккумуляторы оптимизированы для циклического режима эксплуатации: увеличенная толщина пластин и усиленные решетки обеспечивают продолжительный срок эксплуатации и высокую надежность в условиях интенсивных нагрузок.
Модель | Артикул | Напряжение, В | Ёмкость C5, Ач | Модель TROJAN | Габариты,мм (ДхШхВ) | Полярность | Розничная цена
EV 6-180 | 3414010500002 | 6 | 180 | T-105 | 261*182*280 | Диагональная | 22027.0417
EV 8-140 | 3414010500003 | 8 | 140 | T-875 | 259*182*276 | Прямая (+ -) | 24358.3083
EV 12-125 | 3414010500001 | 12 | 125 | T-1275 | 333*183*283 | Прямая (+ -) | 31077.8417

## ЗУ
Внутренний Прайс-лист на зарядные устройства, RUR
Зарядные устройства ВОСТОК
Код номенклатуры | Артикул | Наименование | Для емкости (Ah) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
*напр.сети-напр.акб-ток заряда
ЗУ Восток 220-6-0.7 | 4512050010004 | Зарядное устройство ЗУ ВОСТОК 220-6-0.7 | 2-7 | 1223
ЗУ Восток 220-6-2 | 4512050010001 | Зарядное устройство ЗУ ВОСТОК 220-6-2 | 6-18 | 1337
ЗУ Восток 220-12-0.3 | 4512050010005 | Зарядное устройство ЗУ ВОСТОК 220-12-0.3 | 1-3 | 1181
ЗУ Восток 220-12-0.7 | 4512050010002 | Зарядное устройство ЗУ ВОСТОК 220-12-0.7 | 2-7 | 1221
ЗУ Восток 220-12-1 | 4512050010003 | Зарядное устройство ЗУ ВОСТОК 220-12-1 | 3-10 | 1244
Зарядные устройства SONAR
Код номенклатуры | Артикул | Наименование | Для емкости (Ah) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
До 50т.р.
УЗ 205.04 | 4512700010009 | Мизер 12 (0,25А) СОНАР УЗ 205.04 "СОНАР-МИЗЕР" | 0,7-3 | 1864
УЗ 205.03 | 4512700010008 | Микро 12 (12В) СОНАР УЗ 205.03 "СОНАР-МИКРО" | 2-7 | 1864
Сонар Мини 2.205.02 6V | 4512700010006 | Мини 6 (6В) СОНАР УЗ 205.02 "СОНАР-МИНИ" | 2-7 | 2025
УЗ 205.01 | 4512700010011 | Мини 12 (12В) СОНАР УЗ 205.01 "СОНАР-МИНИ" | 4-15 | 2025
СОНАР УЗ 205.08-12 | 4512700010004 | Сонар УЗ 205.08-12 "СОНАР-МОТО" | 0,7-20 | 2674
УЗ 205.05 | 4512700010016 | УЗ-205.05 "DC/DC" | 4-11 | 2188
УЗ 205.08-6 | 4512700010017 | УЗ-205.08-6 "СОНАР-МОТО" | 3-20 | 2350
УЗ 205.10 | 4512700010015 | УЗ-205.10 «Электронный прикуриватель» |  | 2512
Код номенклатуры | Артикул | Наименование | Для емкости (Ah) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
До 50т.р.
УЗ 201 | 4512700010012 | Зарядное устройство УЗ 201 СОНАР УЗ 201 | 25-65 | 2837
УЗ 205.09 | 4512700010014 | Зарядное устройство УЗ 205-09 СОНАР УЗ 205.09 | 7-15 | 2350
УЗ 207.01 | 4512700010018 | Зарядное устройство УЗ 207-01 СОНАР УЗ 207.01 | 25-75 | 3243
УЗ 207.01 П | 4512700010021 | Зарядное устройство УЗ 207-01 СОНАР УЗ 207.01(П) | 25-75 | 3405
УЗ 207.03 | 4512700010020 | Зарядное устройство УЗ 207-03 СОНАР УЗ 207.03 | 10-180 | 4053
УЗ 207.04 | 4512700010019 | Зарядное устройство УЗ 207-04 СОНАР УЗ 207.04 | 60-100 | 4053
Note on D22: Автор: 12В с питанием от бортовой сети автомобиля 12-24В
Note on D23: Автор: Напряжением 6В
Note on D24: Автор: предназначено для экстренной подзарядки аккумулятора Вашего автомобиля от бортовой сети автомобиля
Note on D33: Автор: Напряжение 24В

## Шкафы
sales@energon.ru 8(800)775-61-01
Шкафы аккумуляторные DELTA повышенной прочности со сварным каркасом (срок изготовления 3-4 недели)
Наименование | Артикул | Размеры, | Рабочие размеры полки | Межполочное расстояние, | Нагрузка на полку Нижняя / остальные//верхняя | Кол-во полок | Вес, кг. | Цена с НДС, руб.
|  | (ВхШхГ), мм | (ШхГ), мм | мм
D-10 | 4512010540002 | 1200 x 470 x 800 | 409 х 759 | 265 | 500 | 4 | 62 | 71500
D-11S | 4512010540005 | 1340 x 900 x 800 | 839 х 759 | 290 | 500 | 4 | 112.5 | 123500
D-12S | 4512010540006 | 1670 x 800 x 800 | 739 х 759 | 300 | 500 | 5 | 126.5 | 146500
D-12SA | 4512010530013 | 1670 x 850 x 800 | 789 х 759 | 280 | 500 | 5 | 130.7 | 171500
D-12SM | 4512010540009 | 1670 х 900 х 800 | 839 х 759 | 300 | 500 | 5 | 126.5 | 158500
D-12SU | 4512010540012 | 1670 х 1100 х 800 | 1039 х 759 | 300 | 550 | 5 | 152 | 185000
D-12ES | 4512010540004 | 1815 х 1100 х 800 | 1039 х 759 | 404 | 500 | 4 | 141.5 | 195500
D-13 | 4512010540008 | 1900 х 850 х 800 | 789 х 759 | 356 | 500 | 5 | 138 | 160000
D-13SU | 4512010540014 | 1900 х 1100 х 800 | 1039 х 759 | 500 | 325/325/308 | 5 | 159.4 | 198500
D-13SM | 4512010540013 | 1900 х 1500 х 800 | 1439 х 759 | 344 | 600 | 5 | 255 | 316500
D-14S | 4512010540015 | 1800 х 800 х 800 | 739 х 759 | 270 | 500 | 6 | 142 | 157500
D-14SB |  | 1800 х 800 х 800 | 739 х 759 | 500 | 312/320/320 | 5 | 131 | 141500
D-14SA | 4512010540019 | 1800 х 850 х 800 | 789 х 759 | 270 | 500 | 6 | 133 | 160000
D-14SA/5 |  | 1800 х 850 х 800 | 789 х 759 | 500 | 312/320/320 | 5 | 122 | 158500
D-14SM | 4512010540016 | 1800 х 900 х 800 | 839 х 759 | 270 | 500 | 6 | 151 | 163000
D-14SU | 4512010540021 | 1800 х 1100 х 800 | 1039 х 759 | 270 | 500 | 6 | 172 | 227000
Шкафы аккумуляторные сборно-разборные серии DELTA L (срок изготовления 3-4 недели)
Наименование | Артикул | Габариты шкафа | Рабочие размеры полки | Межполочное расстояние | Максимальная нагрузка на полку | Кол-во полок | Вес | Цена с НДС, руб
|  | (ШхГхВ), мм | (ШхГ), мм | мм | кг | шт | кг
DL-800 | 4512010530009 | 800 х 1000 х 1970 | 928 х 755 | 368 | 500 | 5 | 200 | 144000
DL-801 | 4512670080024 | 800 х 1000 х 1970 | 928 х 755 | 288 | 500 | 6 | 200 | 145000
Шакафы батарейные серии D (срок изготовления 3-4 недели). Сборно-разборные.
Изготовление возможно при выполнении условия - сумма ширины и глубины не более 2200мм
Введите размеры шкафа и количество полок для расчета стоимости и габаритов груза
Ширина | 1100 | Глубина | 500 | Высота | 2200 | Количесво полок | 4
Наименование Шкафа |  |  | D-1100-500-2200, 4 полки
Вес нетто, кг |  |  | 211.4138
Стоимость с НДС, руб: |  |  | 141820.2869
Размер полки |  |  | ширина |  | 1060 | мм
|  |  | глубина |  | 440 | мм
Размер дна |  |  | ширина |  | 1040 | мм
|  |  | глубина |  | 440 | мм
Габариты груза для логистических запросов
Длинна брутто,м |  | Глубина брутто,м |  | Высота брутто,м |  | Вес брутто, кг
1.13 |  | 0.54 |  | 2.5 |  | 216.4138
Шакафы батарейные серии D (срок изготовления 3-4 недели). Сварные.
Изготовление возможно при выполнении условий - высота не более 1100мм, ширина и глубина не более 800мм*, нагрузка на полку не более 150кг
*отклонения по ширине и глубине по запросу
Ширина | 500 | Глубина | 700 | Высота | 1100 | Количесво полок | 4
Наименование Шкафа |  |  | D-500-700-1100, 4 полки
Вес нетто, кг |  |  | 56.8482
Стоимость с НДС, руб: |  |  | 43064.7707
Размер полки |  |  | ширина |  | 495 | мм
|  |  | глубина |  | 645 | мм
Размер дна |  |  | ширина |  | 495 | мм
|  |  | глубина |  | 665 | мм
Габариты груза для логистических запросов
Длинна брутто,м |  | Глубина брутто,м |  | Высота брутто,м |  | Вес брутто, кг
0.5 |  | 0.7 |  | 1.1 |  | 58.5536
Расчет каркасов
[9 empty] | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм
[9 empty] | 2100 | 1100 | 500 | 14800 | 17756 | 30534
[10 empty] | Итого: | 48290
Расчет цоколя
[9 empty] | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм
[9 empty] | 100 | 1100 | 500 |  |  | 0.32 | 192 | 2020
[10 empty] | Итого: | 2020
Расчет полок (ширина и глубина каркаса)
[9 empty] | Кол-во* | Ширина, мм | Глубина, мм
[9 empty] | 4 | 1100 | 500 |  |  | 0.55 | 330 | 11000
[10 empty] | Итого: | 11000
*- указывать количество, включая дно.
Вес, кг
[10 empty] | ИТОГО: | 61310 | [7 empty] | 211.4138
цветом выделены изменяемые параметры.
Расчет сварных шкафов АКБ
[9 empty] | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм
[9 empty] | 1000 | 500 | 700
[10 empty] | Итого: | 11234.463
[11 empty] | 1000 | 500 | 700
[10 empty] | 2600 | 1.937 | 0.944 | 1.8285 | 1.709 | 1521.3353 | 530.2731 | 2051.6084
[10 empty] | 2600 | 0.578 | 0.76 | 0.43928 | 7.1139 | 365.481 | 127.3912 | 492.8722
[10 empty] | 2600 | 0.578 | 0.76 | 0.43928 | 7.1139 | 365.481 | 127.3912 | 492.8722
[10 empty] | 3400 | 1.026 | 0.526 | 0.53968 | 5.7905 | 587.1675 | 156.506 | 743.6735
[10 empty] | 0 | 0.448 | 0.944 | 0.42291 | 7.3892 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3.104 | 2.904 |  |  |  |  | 600
300
[14 empty] | ё |  |  | 5617.2315 | 11234.463
Расчет цоколя
[9 empty] | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм
[9 empty] | 100 | 500 | 700 |  |  | 0.408 | 244.8 | 430.848 | 1689.12
[10 empty] | Итого: | 1689.12
Расчет полок (ширина и глубина каркаса)
[9 empty] | Кол-во* | Ширина, мм | Глубина, мм
[9 empty] | 3 | 500 | 700 |  |  | 0.4125 | 247.5 | 567.6 | 5868.72
[10 empty] | Итого: | 5868.72
Вес, кг
56.8482
[10 empty] | ИТОГО: | 18792.303

## Перемычки
sales@energon.ru 8(800)775-61-01
Наименование | Площадь сечения кабеля, мм2 | Тип наконечника | Длина, мм | Цена, руб
S-6-F2-100 | 6 | Под нож F2 | 100 | 201.8466
S-6-F2-260 | 6 | Под нож F2 | 260 | 233.5266
S-6-F2-500 | 6 | Под нож F2 | 500 | 281.0466
S-6-F2-1000 | 6 | Под нож F2 | 1000 | 380.0466
S-6-6-100 | 6 | Под болт М6 | 100 | 295.6932
S-6-6-260 | 6 | Под болт М6 | 260 | 327.3732
S-6-6-500 | 6 | Под болт М6 | 500 | 374.8932
S-6-6-1000 | 6 | Под болт М6 | 1000 | 473.8932
S-10-6-100 | 10 | Под болт М6 | 100 | 305.7732
S-10-6-260 | 10 | Под болт М6 | 260 | 360.4932
S-10-6-500 | 10 | Под болт М6 | 500 | 442.5732
S-10-6-1000 | 10 | Под болт М6 | 1000 | 613.5732
S-10-8-100 | 10 | Под болт М8 | 100 | 410.1732
S-10-8-260 | 10 | Под болт М8 | 260 | 464.8932
S-10-8-500 | 10 | Под болт М8 | 500 | 546.9732
S-10-8-1000 | 10 | Под болт М8 | 1000 | 717.9732
S-16-6-100 | 16 | Под болт М6 | 100 | 404.8632
S-16-6-260 | 16 | Под болт М6 | 260 | 492.7032
S-16-6-500 | 16 | Под болт М6 | 500 | 624.4632
S-16-6-1000 | 16 | Под болт М6 | 1000 | 898.9632
S-16-8-100 | 16 | Под болт М8 | 100 | 404.8632
S-16-8-260 | 16 | Под болт М8 | 260 | 492.7032
S-16-8-500 | 16 | Под болт М8 | 500 | 624.4632
S-16-8-1000 | 16 | Под болт М8 | 1000 | 898.9632
S-25-6-100 | 25 | Под болт М6 | 100 | 534.3818
S-25-6-260 | 25 | Под болт М6 | 260 | 720.7178
S-25-6-500 | 25 | Под болт М6 | 500 | 1000.2218
S-25-6-1000 | 25 | Под болт М6 | 1000 | 1582.5218
S-25-8-100 | 25 | Под болт М8 | 100 | 549.6818
S-25-8-260 | 25 | Под болт М8 | 260 | 736.0178
S-25-8-500 | 25 | Под болт М8 | 500 | 1015.5218
S-25-8-1000 | 25 | Под болт М8 | 1000 | 1597.8218
S-35-6-100 | 35 | Под болт М6 | 100 | 1052.9978
S-35-6-260 | 35 | Под болт М6 | 260 | 1287.1418
S-35-6-500 | 35 | Под болт М6 | 500 | 1638.3578
S-35-6-1000 | 35 | Под болт М6 | 1000 | 2370.0578
S-35-8-100 | 35 | Под болт М8 | 100 | 714.5978
S-35-8-260 | 35 | Под болт М8 | 260 | 948.7418
S-35-8-500 | 35 | Под болт М8 | 500 | 1299.9578
S-35-8-1000 | 35 | Под болт М8 | 1000 | 2031.6578
S-50-6-100 | 50 | Под болт М6 | 100 | 1482.6945
S-50-6-260 | 50 | Под болт М6 | 260 | 1808.0769
S-50-6-500 | 50 | Под болт М6 | 500 | 2296.1505
S-50-6-1000 | 50 | Под болт М6 | 1000 | 3312.9705
S-50-8-100 | 50 | Под болт М8 | 100 | 1410.6945
S-50-8-260 | 50 | Под болт М8 | 260 | 1736.0769
S-50-8-500 | 50 | Под болт М8 | 500 | 2224.1505
S-50-8-1000 | 50 | Под болт М8 | 1000 | 3240.9705
S-70-6-100 | 70 | Под болт М6 | 100 | 1703.5257
S-70-6-260 | 70 | Под болт М6 | 260 | 2158.2777
S-70-6-500 | 70 | Под болт М6 | 500 | 2840.4057
S-70-6-1000 | 70 | Под болт М6 | 1000 | 4261.5057
S-70-8-100 | 70 | Под болт М8 | 100 | 1703.5257
S-70-8-260 | 70 | Под болт М8 | 260 | 2158.2777
S-70-8-500 | 70 | Под болт М8 | 500 | 2840.4057
S-70-8-1000 | 70 | Под болт М8 | 1000 | 4261.5057
S-70-10-100 | 70 | Под болт М10 | 100 | 1505.5257
S-70-10-230 | 70 | Под болт М10 | 230 | 1960.2777
S-70-10-500 | 70 | Под болт М10 | 500 | 2642.4057
S-70-10-1000 | 70 | Под болт М10 | 1000 | 4063.5057
S-95-8-100 | 95 | Под болт М8 | 100 | 2434.2444
S-95-8-260 | 95 | Под болт М8 | 260 | 3030.6924
S-95-8-500 | 95 | Под болт М8 | 500 | 3925.3644
S-95-8-1000 | 95 | Под болт М8 | 1000 | 5789.2644
*Цены на перемычки ориентировочные, цена изменяется в каждом заказе, в зависимости от количества

## Балансиры и мониторинг
Балансиры | Артикул | Описание | Напряж. | РРЦ (Розница реком.) USD
S1-12V | 1112670090001 | Delta Battery Equalizer балансир S1-12V | 12 | 120
M2-48/12V | 4512670090001 | Delta Battery Equalizer балансир M2-48/12V | 48 | 263
Система мониторинга | Описание | Количество АКБ |  | РРЦ (Розница реком.) РУБ = GPL РУБ | Количество плечей | Состав системы | Количество
DEMS-02* | Система поэлементного мониторинга АКБ ЭНЕРГОН DEMS-02 | 17 АКБ |  | 156400 | 1 плечо | Контроллер Master Контроллер Slave Датчик тока Датчик температуры АКБ Блок питания контроллера Датчик внешней температуры | 1 1 1 17 2 1
|  | 34 АКБ |  | 254000 | 2 плеча | Контроллер Master Контроллер Slave Датчик тока Датчик температуры АКБ Блок питания контроллера Датчик внешней температуры | 1 2 2 34 3 1
|  | 40 АКБ |  | 322600 | 2 плеча | Контроллер Master Контроллер Slave Датчик тока Датчик температуры АКБ Блок питания контроллера Датчик внешней температуры | 1 3 2 40 4 1
|  | 80 АКБ |  | 564500 | 2 плеча | Контроллер Master Контроллер Slave Датчик тока Датчик температуры АКБ Блок питания контроллера Датчик внешней температуры | 1 6 2 80 7 1
|  | 104 АКБ |  | 721300 | 2 плеча | Контроллер Master Контроллер Slave Датчик тока Датчик температуры АКБ Блок питания контроллера Датчик внешней температуры | 1 8 2 104 9 1
|  | 120 АКБ |  | 806300 | 2 плеча | Контроллер Master Контроллер Slave Датчик тока Датчик температуры АКБ Блок питания контроллера Датчик внешней температуры | 1 9 2 120 10 1
*Цены являются ориентировочными. Расчет осуществляется по следующим условиям: 1 помещение, поэлелементное измерение температуры, измерение тока для каждой цепочки, блоки питания для каждого контроллера, панель оператора + крепление

## Колпачки
sales@energon.ru 8(800)775-61-01
Наименование | Цена, руб
Колпачок для клемм 4-5.5 мм (болт+гайка) | 5
Колпачок для клемм 5.5 мм (болт+гайка) | 5
Колпачок для клемм 6-8 мм (болт+гайка) | 5
Колпачок для клемм 6 мм (болт+гайка) | 5
Колпачок для клемм 5 мм (болт) | 5
Колпачок для клемм 6 мм (болт) | 5
Колпачок для клемм 8 мм (болт) | 5
Колпачок для клемм нож F1 | 5
Колпачок для клемм нож F2 | 5
*Пластиковые, прозрачные колпачки для транспортировки батарей и предотвращения короткого замыкания. Не подходят для использования с перемычками.

## Переходники
sales@energon.ru 8(800)775-61-01
Наименование | Цена, руб
Переходник М6 ф16 | 350
Переходник М6 ф17.2 | 350
Переходник М8 ф16 | 350
Переходник М8 ф17.2 | 350
Наименование | Цена, руб
Перходник F1-F2 | 50
Перходник F2-F1 | 50